## FORMULARIO
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA SIMPLIFICADO
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del predio
Dirección del predio
Municipio: | [5 empty] | Corregimiento/Vereda:
Indique con una (X) el Quinquenio de PUEAA que está presentando:
|  | 1er Quinquenio |  |  | Otro Quiquenio. Indique cual: ___________________________
2do Quinquenio
1. INFORMACIÓN DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO
1.1. Señale con un "X" el tipo de fuente de la captación a concesionar: | [11 empty] | Lótico (ríos, quebradas, arroyos y similares)
|  |  | Subterranea |  |  |  | Superficial
Lentico (lagos, lagunas, humedades, pantanos).
1.2. Identificar la subzona hidrográfica, unidad hidrológica, provincia hidrogeológica o sistema acuífero al cual pertenece el punto de captación. (Este campo es opcional o consultar la Tabla N°2).
2. SISTEMA Y MÉTODO DE MEDICIÓN DEL CAUDAL UTILIZADO
Cuenta con sistema de medición del caudal captado? | [7 empty] | SI |  |  | NO |  | Si no cuenta con medición pase al numeral 3
Si cuenta con sistema de medición, describa el equipo o infraestructura que emplea para medir o aforar:
Caudal promedio extraído o captado (l/s)=
Frecuencia con la que realiza la medición del caudal utilizado?
| Diaria |  |  | Mensual |  |  | Otra, indique cual:
| Semanal |  |  | Semestral
3. IDENTIFICACIÓN DE LAS PÉRDIDAS Y ACCIONES DE CONTROL
Anexo: Esquema del sistema de aprovechamiento
Anexo: Fotografías de las principales infraestructuras.
Tiempo de operación promedio de su sistema de aprovechamiento |  |  |  | horas/día:
días /año:
Componentes del sistema de abastecimiento |  |  |  | Descripción de la infraestructura (tipo, longitud, material, capacidad, entre otros) |  |  | Identifica perdidas en este componente? (SI o NO) |  |  | Describa las causas de las perdidas
ACCIONES PARA CONTROLAR LAS PÉRDIDAS | [8 empty] | Indique la ejecución de las acciones
[9 empty] | Año 1 |  | Año 2 |  | Año 3 | Año 4 | Año 5
ANTES DE DILIGENCIAR EL FORMULARIO LEA EL INSTRUCTIVO
CONSULTE LOS EJEMPLOS PARA FORMULAR EL PLAN DE ACCIÓN
Note on O27: Ejemplo: Pérdidas por infiltración. Pérdidas por rebose. Pérdidas por evaporación. Pérdidas por rutura. Pérdidas en uniones. Pérdidas por fisuras. Pérdidas por inadecuada operación del sistema. Pérdidas por sobrantes.

## INSTRUCTIVO
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DEL PUEAA SIMPLIFICADO
El diligenciamiento del PUEAA Simplificado aplica SÓLO a personas naturales que tengan o soliciten una concesión de agua con caudal bajo, de acuerdo con los valores establecidos por la autoridad ambiental. (Ver Tabla 1.) El formato digital del PUEAA se encuentra disponible en la web de la CVC: Ingrese a (https://tramitesweb.cvc.gov.co/), Concesión de Agua Superficial o Subterránea y descargue el PUEAA a diligenciar. El usuario podrá presentar anexos al presente formulario del PUEAA propuesto por la CVC cuando así lo considere pertinente para ampliar su información.
INFORMACIÓN GENERAL
En este ítem se solicita una breve información del predio, la cual deberá estar articulada con la ya incluida en la solicitud de la concesión. Indicar el quinquenio (periodo de 5 años) de PUEAA que está presentando.
1. INFORMACIÓN DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO
En este apartado el usuario debe suministrar información específica de la fuente de agua de la cual está solicitando la concesión. Señalar con una (X) si la fuente de la que está solicitando concesión es superficial o subterránea. Si la fuente es superficial deberá indicar si es de tipo léntico o lótico: Léntico: son cuerpos de agua relativamente estancadas, ya que no presentan corriente de agua continua, como lagos, lagunas, pantanos y humedales. Lótico: son ecosistemas acuáticos donde predomina el flujo del agua en una dirección, como los ríos, quebradas y arroyos. Subzona Hidrográfica: para las fuentes de agua superficial podrá indicar el nombre de la Subzona Hidrográfica contenida en el anexo (Tabla 2) y su respectivo código o en su defecto la entidad podrá diligenciarlo. Si la fuente es subterránea la provincia hidrogeológica o sistema acuífero corresponde en todos los casos a la Provincia Hidrogeológica PM3 - Cauca Patía. Sistema Acuífero Valle del Cauca SAM 3.1.
2. SISTEMA DE MEDICIÓN DEL CAUDAL UTILIZADO
Indique si cuenta con sistema de medición (Si ó No). Si cuenta con sistema de medición brinde la información sobre el tipo de infraestructura o equipo que dispone para medir el caudal captado, indique el caudal promedio captado en litros por segundo y la frecuencia con la que realiza la medición o lleva el registro. Se entiende por sistema de medición el conjunto de instrumentos, herramientas y estructuras que permiten obtener la cuantificación del caudal captado. Por ejemplo: flujómetro, sensores, vertedero, canaleta (Parshall, RBC), aforo volumétrico, medición de la velocidad del agua y área de la sección transversal del canal o cauce, entre otros. En el caso de contar con más de un punto de medición en su sistema indique la cantidad. En acueductos indique el número de macro y micromedidores que tiene a nivel domiciliario. Se señala que, si aún no cuenta con sistema de medición, deberá incluir una acción que le permita cuantificar la cantidad de agua captada y llevar un registro de las mediciones con una frecuencia mínimo semanal.
3. IDENTIFICACIÓN DE LAS PÉRDIDAS Y ACCIONES DE CONTROL
Teniendo en cuenta que, el uso Eficiente y Ahorro del Agua es toda acción que minimice el consumo de agua, reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar, en este ítem el usuario deberá presentar información que permita diagnosticar el sistema mediante el cual aprovecha el agua, desde la captación hasta el punto de disposición final o principales puntos de aprovechamiento en su predio o actividad productiva. Anexe un esquema del sistema de aprovechamiento y fotografías de las principales infraestructuras. Indique el tiempo promedio de operación de su sistema de aprovechamiento en horas/día y días/año. Para cada componente realice una descripción general de la infraestructura (tipo, capacidad, longitud, material, entre otros). Identifique los componentes donde presenta pérdidas de agua y describa su causa. Por ejemplo: Pérdidas por infiltración, rebose, ruptura, fisuras, evaporación, sobrantes, pérdidas por inadecuadas prácticas en la operación del sistema. Tenga presente que como mínimo, deberá incluir una medida que permita medir la cantidad de agua captada, además de las acciones tendientes a reducir las pérdidas de agua identificadas.
A continuación se describe el tipo de información que puede incluir en el diagnóstico de su sistema de aprovechamiento: Captación: Describa brevemente la obra o manera a través de la cual capta (trincho, presa o dique de derivación, toma de rejilla, toma lateral, toma sumergida) y si es por gravedad o bombeo (tipo de bomba, potencia, motor). Conducción: Describa el o los tipos de conducciones (tubería, manguera, canal revestido, canal en tierra) que tiene desde la captación hasta la entrada al predio o hasta la zona de distribución domiciliaria (en el caso de los acueductos). Sistema de tratamiento: Describa el tipo de tratamiento, sus principales componentes, capacidad de caudal a tratar y si presenta excedentes indique donde los vierte. Reservorio o almacenamiento: Capacidad, material, estado de la obra. Si presenta rebose o excedentes, indique donde se vierten ó si cuenta con flotador de nivel y válvula de cierre. Flujómetros o macromedidores instalados en puntos de control para registrar la cantidad de agua empleada en procesos o sectores. Distribución de agua en el predio: Describa los principales elementos mediante los cuales distribuye el agua dentro del predio o en la zona de distribución domiciliaria en el caso de los acueductos. Método de Aplicación del riego: gravedad, aspersión, microaspersión, goteo. En actividades pecuarias describa número y tipo de bebederos y demás puntos de aprovechamiento (zonas de aseo del personal o de desinfección de equipos o vehículos que ingresan). Uso piscícola indique tipo de estanques, material, volumen del estanque y si emplea la recirculación. Para el uso doméstico, industrial o comercial, liste los principales puntos donde emplea el agua (baterias sanitarias, arcos de desinfección, sistema de refrigeración, grifos, tanques de almacenamiento y demás puntos donde requiera seguimiento de las pérdidas de agua).
Para cada una de las acciones propuestas indique el año o los años en los que proyecta ejecutar la acción.

## EJEMPLOS
NOTA: Los siguientes son ejemplos para la presentación del Plan de Acción, el cual deberá estar acorde al diagnóstico de su sistema de aprovechamiento y a las condiciones de déficit hídrico de la fuente desde la cual se abastece.
TIPO DE MEDIDAS | EJEMPLO DE ACCIONES | META
MEDICIÓN | Instalación de sistema de medición en canales (Canaleta Parshall, canaleta RBC, vertedero, compuerta, secciones calibradas) | N° medidores instalados
| Instalación de sistema de medición continua (Caudalímetro o flujómetro, medidor electromagnético, medidor ultrasónico). | N° medidores instalados
| Implementación de sistema de medición mediante aforo volumétrico. | N° de puntos de medición
| Registro de cantidad de agua captada | 1 lectura semanal como mínimo (52 semanas al año)
REDUCCION DE PÉRDIDAS | Identificación y reparación de fugas | % de fugas reparadas
| Revestimiento de canales | N° mts lineales revestidos
| Instalación de flotadores en tanques de almacenamiento | N° flotadores
| Revestimiento de tanque de almacenamiento | N° tanques revestidos
| Nivelación de terreno | N° hectáreas a nivelar
| Cambio de método de riego | N° hectáreas con riego más eficiente
AHORRO DE AGUA | Reuso de aguas residuales | Sistema de reuso implementado o evaluado
| Recirculación de agua | Sistema de recirculación implementado o evaluado
| Cosecha de aguas lluvias procedente del escurrimiento de agua superficial dentro del predio en un reservorio | m3 capacidad
| Cosecha de aguas lluvias de cubiertas | m3 de almacenamiento
| Campañas de educación en relación al uso eficiente del agua | N° campañas
| Instalación de bebederos de bajo consumo | N° bebederos
| Instalación de baterias sanitarias ahorradoras | N° baterias ahorradoras