## FORMULARIO
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA COMÚN
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del predio:
Dirección del predio:
Municipio: | [8 empty] | Corregimiento/Vereda:
Indique con una (X) el Quinquenio de PUEAA que está presentando:
|  | 1er Quinquenio |  |  |  |  | Otro Quiquenio. Indique cual: ___________________________
2do Quinquenio
1. INFORMACIÓN DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO
1.1. Señale con un "X" el tipo de fuente de la captación a concesionar: | [11 empty] | Superficial |  |  | Lótico (ríos, quebradas, arroyos y similares)
|  |  | Subterranea | [11 empty] | Lentico (lagos, lagunas, humedades, pantanos).
1.2. Identificar la subzona hidrográfica, unidad hidrológica, provincia hidrogeológica o sistema acuífero al cual pertenece el punto de captación. (Este campo es opcional o consultar la Tabla N°2).
2. DIAGNÓSTICO
2.1 Línea Base de la Oferta de Agua
2.1.1. Información de los riesgos sobre la oferta hídrica de la fuente abastecedora
Identifique los riesgos | [7 empty] | SI | NO | Describa las situaciones
En épocas secas presenta deficit de agua para el óptimo desarrollo de su actividad productiva o abastecimiento?.
El caudal solicitado en el trámite de concesión de agua suple toda la demanda requerida para su predio o actividad productiva?
Cuenta con otras captaciones para el abastecimiento en su predio o actividad?
En periodos de lluvia identifica riesgos para la infraestructura de captación?
Presenta problemas con la disponibilidad de agua debido a amanezas naturales o antrópicas?
Presenta afectaciones por eventos climáticos extremos?
Identifica otros riesgos. Cuales?
2.1.2. Identificar fuentes alternas que se consideren viables técnica y economicamente, considerando la presencia o no de fenómenos climáticos extremos.
| Reuso |  |  |  |  | Captación de agua lluvia
| Recirculación | [6 empty] | No se identifican
En caso que identifique alguna fuente alterna, descríbala y valore su viabilidad técnica y económica:
2.2 Línea Base de la Demanda de Agua
2.2.1 Si el usuario solicitante es un acueducto o distrito de adecuación de tierras, indique el número de suscriptores o usuarios. En caso contrario indique "No aplica".
No aplica
2.2.2 Estime su consumo de agua por suscriptor, usuario o unidad de producto.
2.2.3 Proyecte la demanda de agua para el período correspondiente a la solicitud de concesión.
Proyección |  |  | Año 1 |  |  |  | Año 5 |  |  |  | Año 10 |  |  |  | Otro año de proyección:
Proyección Demanda (m3/año)
Proyección de la Población
2.2.4 Sistema y método de medición del caudal utilizado
Cuenta con sistema de medición del caudal captado? | [9 empty] | SI |  |  | NO |  | Si no cuenta con medición pase al numeral 2.2.5
Describa el equipo o infraestructura que emplea para medir o aforar?:
Caudal promedio extraído o captado en (l/s):
Frecuencia con la que realiza el registro de los datos del sistema mediante el cual mide la cantidad de agua captada?
| Diaria |  |  |  | Mensual |  |  |  |  | Otra, indique cual:
| Semanal |  |  |  | Semestral
Si cuenta con macro y micromedición, indique la cantidad que tiene: N° Macromedidores ______________ N° Micromedidores _________________
Observaciones:
2.2.5 Balance del agua en el sistema
Anexo: Esquema del sistema de aprovechamiento
Anexo: Fotografías de las principales infraestructuras.
Tiempo de operación promedio de su sistema de aprovechamiento |  |  |  |  | horas/día:
días /año:
Componentes del sistema de abastecimiento |  |  | Descripción de la infraestructura (tipo, longitud, material, capacidad, entre otros) |  |  |  | Indique los componentes que cuentan con medición del agua (X) |  |  | Estado infraestructura |  |  | Identifica perdidas en este componente? (SI o NO) |  |  | % Pérdidas (cuantifique o estime)
[10 empty] | Bueno | Malo | Regular |  |  |  | Describa las causas de las perdidas |  |  | % de perdidas total del sistema
2.2.6 Pérdidas de agua respecto al caudal captado
2.2.7 Identifique las acciones que ya haya adelantado en su actividad para el ahorro y en el uso eficiente del agua.
3. OBJETIVOS DEL PUEAA
4. PLAN DE ACCIÓN
4.1. Definición de proyectos, actores involucrados y las responsbilidades.
PROYECTO y/o ACTIVIDAD |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | [11 empty] | ACTORES INVOLUCRADOS
4.2. Metas e Indicadores de uso eficiente y ahorro de agua
PROYECTO o ACTIVIDAD | [8 empty] | META |  | FORMULA DEL INDICADOR | [5 empty] | MEDIO DE VERIFICACIÓN
4.3 Cronograma y presupuesto para cada una de las actividades del plan de acción quinquenal
PROYECTO o ACTIVIDAD | [7 empty] | EJECUCIÓN DE LA META | [9 empty] | Presupuesto Total o por Actvidad ($)
[8 empty] | Año 1 |  | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4 |  | Año 5
ANTES DE DILIGENCIAR EL FORMULARIO LEA EL INSTRUCTIVO
CONSULTE LOS EJEMPLOS PARA FORMULAR EL PLAN DE ACCIÓN
Note on R54: Ejemplo: Pérdidas por infiltración. Pérdidas por rebose. Pérdidas por evaporación. Pérdidas por rotura. Pérdidas en uniones. Pérdidas por fisuras. Pérdidas por inadecuada operación del sistema. Pérdidas por sobrantes.

## INSTRUCTIVO
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DEL PUEAA COMÚN
El diligenciamiento del PUEAA Común aplica a toda persona jurídica y a personas naturales que tengan o soliciten una concesión de agua mayor que el caudal bajo establecido por la autoridad ambiental. (Ver Tabla 1.) El formato digital del PUEAA se encuentra disponible en la web de la CVC: Ingrese a (https://tramitesweb.cvc.gov.co/), Concesión de Agua Superficial o Subterránea y descargue el PUEAA a diligenciar. El usuario podrá presentar anexos al presente formulario del PUEAA propuesto por la CVC cuando así lo considere pertinente para ampliar su información.
INFORMACIÓN GENERAL
En este ítem se solicita una breve información del predio, la cual deberá estar articulada con la ya incluida en la solicitud de la concesión. Indicar el quinquenio (periodo de 5 años) de PUEAA que está presentando.
1. INFORMACIÓN DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO
En este apartado el usuario debe suministrar información específica de la fuente de agua de la cual está solicitando la concesión. Señalar con una (X) si la fuente de la que está solicitando concesión es superficial o subterránea. Si la fuente es superficial deberá indicar si es de tipo léntico o lótico: Léntico: son cuerpos de agua relativamente estancadas, ya que no presentan corriente de agua continua, como lagos, lagunas, pantanos y humedales. Lótico: son ecosistemas acuáticos donde predomina el flujo del agua en una dirección, como los ríos, quebradas y arroyos. Subzona Hidrográfica: para las fuentes de agua superficial podrá indicar el nombre de la Subzona Hidrográfica contenida en el anexo (Tabla 2) y su respectivo código o en su defecto la entidad podrá diligenciarlo. Si la fuente es subterránea la provincia hidrogeológica o sistema acuífero corresponde en todos los casos a la Provincia Hidrogeológica PM3 - Cauca Patía. Sistema Acuífero Valle del Cauca SAM 3.1.
2. DIAGNÓSTICO
2.1 Línea Base de la Oferta de Agua
2.1.1. Información de los riesgos sobre la oferta hídrica de la fuente abastecedora
Identifique el tipo de riesgos que presenta en la disponibilidad del agua en los periodos secos, lluviosos y en condiciones de variabilidad climática. También podrá identificar los riesgos relacionados con la infraestructura de captación debido a amenazas naturales o antrópicas (causadas por el hombre). Por ejemplo: Socavación de la estructura de la captación, colmatación de la captación por residuos sólidos o sedimentos, deterioro de la calidad del agua que pone en riesgo el aprovechamiento para su actividad productiva, alta turbiedad en periodos lluviosos que limitan el uso, conflictos por el uso del agua y otras que puedan condicionar el aprovechamiento del agua. La falta de diligenciamiento de este numeral se entenderá que el usuario a la fecha no ha evidenciado riesgos y/o amenazas en la oferta hídrica, que limite su uso.
2.1.2 Identificación de fuentes alternas
Se considera como fuentes alternas la captación de aguas lluvias, la recirculación y el reúso. Se entiende por captación de aguas lluvias aquella que requiere de una infraestructura para su conducción y almacenamiento para su posterior aprovechamiento. En el caso del riego, los aportes directos de agua al cultivo por las precipitaciones no se consideran una fuente alterna. Se entiende por recirculación el uso del agua en la misma actividad generadora. El reúso considera el aprovechamiento de las aguas residuales previo tratamiento y cumplimiento de la Resolución 1256 de 2021 del MADS y Decreto 1076 de 2015, o aquellas que la modifiquen o sustituyan. En caso que el usuario identifique una fuente alterna, para suplir la demanda o como medida de ahorro y uso eficiente del agua, deberá describirla y valorar su viabilidad técnica y económica en este item ó incluir la evaluación de la viabilidad en su Plan de Acción.
2.2 Línea Base de la Demanda de Agua
2.2.1 Si el usuario es un acueducto o distrito de adecuación de tierras, indique el número de suscriptores
En el caso de acueductos o distritos de adecuación de tierras se requeire indicar el número de suscriptores o beneficiarios actuales. Esta información debe ser coherente con la diligenciada en el formulario de solucitud de concesión de agua y del censo de usuarios, como lo establece el Formato Único Nacional de Solicitud de Concesión de Agua.
2.2.2 Estime su consumo de agua por suscriptor, usuario o unidad de producto.
En este ítem el usuario deberá presentar el consumo de agua actual que requiere para su abastecimiento, indicando el caudal (l/s) y volumen (m3 o lt) por unidad de consumo y unidad de tiempo, requeridos para el desarrollo de su actividad. En caso que la concesión sea para varios usos, deberá presentar los consumos para cada uno de estos. El consumo de agua deberá presentarse por unidad de consumo o de producto y por unidad de tiempo, indicando la cantidad de producción, área, número de animales, número de suscriptores o de habitantes, según aplique. Por ejemplo: Riego: (m3/ha-año), (m3/ha por ciclo de riego), indicando el área regada y número promedio de riegos al año. Pecuario: (lt/animal-día), (m3/mes), indicando número de animales promedio abastecidos. Industria: (m3/tonelada-año), (lt/kg-día), indicando número de toneladas producidas. Abastecimiento humano: (lt/habitante-día), (m3/mes) indicando número de suscriptores y población abastecida. Para los usuarios que ya cuentan con medición de los volúmenes de agua captados el consumo total o consumo bruto deberá estar basado en los registros históricos medidos. Cabe señalar que para usuarios que están presentando el PUEAA por primera vez, el consumo de agua puede determinarse por estimaciones basadas en módulos o dotaciones netas teóricas más las pérdidas. Las pérdidas consideradas para la determinación del consumo de agua total (consumo bruto) deberá desarrollarse en el numeral 2.2.6. A partir del 2do quinquenio del PUEAA, el consumo de agua debe estar basado en datos medidos de la cantidad de agua captada o extraída. Por otra parte, cabe señalar que, en caso que el usuario cuente con más de una fuente de abastecimiento para su abastecimiento o actividad productiva, deberá presentar el consumo total de agua en su predio o sistema de aprovechamiento y definir en qué porcentaje aproximadamente se abastece desde la fuente que está presentando el trámite de concesión y para el cual está presentando el PUEAA.
2.2.3 Proyecte la demanda anual de agua para el período correspondiente a la solicitud de concesión.
A partir del consumo calculado en el item anterior determine la demanda total anual (m3/año). Sólo para el caso de los acueductos se deberá presentar la proyección de la demanda de agua para la población futura, según el tiempo que está solicitando la concesión. La Autoridad Ambiental determinará de acuerdo a la oferta disponible de la fuente el caudal a concesionar.
2.2.4 Sistema y método de medición del caudal utilizado
Indique si cuenta con sistema de medición (Si ó No). Si cuenta con sistema de medición brinde la información sobre el tipo de infraestructura o equipo que dispone para medir el caudal captado, indique el caudal promedio captado en litros por segundo y la frecuencia con la que realiza la medición o lleva el registro. Se entiende por sistema de medición el conjunto de instrumentos, herramientas y estructuras que permiten obtener la cuantificación del caudal captado. Por ejemplo: flujómetro, sensores, vertedero, canaleta (Parshall, RBC), aforo volumétrico, medición de la velocidad del agua y área de la sección transversal del canal o cauce, entre otros. En el caso de contar con más de un punto de medición en su sistema indique la cantidad. En acueductos indique el número de macro y micromedidores que tiene a nivel domiciliario. Se señala que en el Plan de Acción (numeral 4), el usuario deberá incluir una acción que le permita medir la cantidad de agua captada y llevar un registro del mismo, con una frecuencia semanal, como mínimo. Esta acción y su medio de verificación será validada por la Corporación.
2.2.5 Balance de agua en el sistema
En este ítem, el usuario deberá presentar información que permita diagnosticar el sistema mediante el cual aprovecha el agua, desde la captación hasta el punto de disposición final o principales puntos de aprovechamiento en su predio o actividad productiva. Tenga en cuenta que el PUEAA es un proceso continuo que deberá actualizarse cada 5 años, mientras cuente con la concesión de agua. En este sentido, es relevante contar con un buen diagnóstico de su sistema de aprovechamiento y así orientar los objetivos y plan de acción del PUEAA, durante los siguientes 5 años. Anexe un esquema del sistema de aprovechamiento y fotografías de las principales infraestructuras. Indique el tiempo promedio de operación de su sistema de aprovechamiento en horas/día y días/año. Para cada componente realice una descripción general de la infraestructura (tipo, capacidad, longitud, material, entre otros). Indicar el estado de la infraestructura (bueno, malo, regular). De cada componente identifique si presenta o no pérdidas de agua y describa su causa. Por ejemplo: Pérdidas por infiltración, rebose, rotura, fisuras, evaporación, sobrantes, pérdidas por inadecuadas prácticas en la operación del sistema. Indicar el porcentaje de pérdidas para el total del sistema (cuantificada o estimada) y en el numeral 2.2.6 se deberá soportar la manera en la que estimó o determinó las pérdidas de agua, respecto a la cantidad de agua empleada.
A continuación se describe el tipo de información que puede incluir en el diagnóstico de su sistema de aprovechamiento: Captación: Describa brevemente la obra o manera a través de la cual capta (trincho, presa o dique de derivación, toma de rejilla, toma lateral, toma sumergida) y si es por gravedad o bombeo (tipo de bomba, potencia, motor). Conducción: Describa el o los tipos de conducciones (tubería, manguera, canal revestido, canal en tierra) que tiene desde la captación hasta la entrada al predio o hasta la zona de distribución domiciliaria (en el caso de los acueductos). Sistema de tratamiento: Describa el tipo de tratamiento, sus principales componentes, capacidad de caudal a tratar y si presenta excedentes indique donde los vierte. Reservorio o almacenamiento: Capacidad, material, estado de la obra. Si presenta rebose o excedentes, indique donde se vierten ó si cuenta con flotador de nivel y válvula de cierre. Flujómetros o macromedidores instalados en puntos de control para registrar la cantidad de agua empleada en procesos o sectores. Distribución de agua en el predio: Describa los principales elementos mediante los cuales distribuye el agua dentro del predio o en la zona de distribución domiciliaria en el caso de los acueductos. Método de Aplicación del riego: gravedad, aspersión, microaspersión, goteo. En actividades pecuarias describa número y tipo de bebederos y demás puntos de aprovechamiento (zonas de aseo del personal o de desinfección de equipos o vehículos que ingresan). Uso piscícola indique tipo de estanques, material, volumen del estanque y si emplea la recirculación. Para el uso doméstico, industrial o comercial, liste los principales puntos donde emplea el agua (baterias sanitarias, arcos de desinfección, sistema de refrigeración, grifos, tanques de almacenamiento y demás puntos donde requiera seguimiento de las pérdidas de agua).
2.2.6 Perdidas de agua
En este numeral el usuario debe presentar las pérdidas de agua en relación a la cantidad de agua captada. En el caso de los PUEAA presentados por primera vez, las pérdidas pueden estimarse a partir de referencias bibliográficas, casos de estudio o según el diagnóstico realizado en el numeral 2.2.5. Para los siguientes PUEAA las pérdidas deben determinarse a partir de las mediciones realizadas en la captación y en puntos de control y describir la metodología empleada para su cálculo. Por ejemplo: Para los acueductos, las pérdidas podrán determinarse a partir de las mediciones de la cantidad de agua registrada en el macromedidor en relación a la cantidad de agua facturada a los suscriptores. En sistemas de riego, las pérdidas podrán determinarse a partir de las mediciones de la cantidad de agua registrada en el punto de captación en relación a la cantidad de agua aplicada en la suerte, más las pérdidas según el método de riego.
2.2.7. Identificación de acciones que ha venido adelantando
Liste y describa brevemente las acciones que a la fecha ha venido adelantado en su predio tendientes al control y reducción de las pérdidas, minimización del consumo de agua, y demás acciones que propendan a los objetivos del Uso Eficiente y Ahorro del Agua. Esto incluye las acciones que ya haya ejecutado del Plan de Acción de los PUEAA anteriores.
3. OBJETIVO
El usuario deberá definir el o los objetivos para los siguientes 5 años de vigencia del PUEAA, a partir del diagnóstico de su sistema de aprovechamiento y a su viabilidad técnica y económica. El objetivo u objetivos planteados deberán permitir como mínimo medir la cantidad de agua empleada y según aplique, reducir las pérdidas, disminuir el consumo de agua o reducir los riesgos de la oferta hídrica.
4. PLAN DE ACCIÓN
4.1. Definición de proyectos, actores involucrados y las responsbilidades.
Teniendo en cuenta que, el uso Eficiente y Ahorro del Agua es toda acción que minimice el consumo de agua, reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua (Decreto 1090 de 2018), estructure el plan de acción a partir del diagnóstico y objetivo(s) del PUEAA que se haya planteado. Tenga presente que como mínimo, el plan de acción debe incluir una medida que permita medir la cantidad de agua captada, además de acciones tendientes a reducir el consumo o las pérdidas de agua identificadas. El usuario deberá describir de manera clara y concreta los proyectos o acciones que planea implementar en el quinquenio del PUEAA. Identificar los actores involucrados, cuando éstos sean actores externos a su propia empresa o usuario, por ejemplo: Asociaciones de Usuarios, Autoridades Ambientales, UMATA, entes territoriales, entre otros. Los usuarios que tengan sistemas de aprovechamiento que incluyan infraestructura hidráulica de uso colectivo, como obras de derivación, canales de conducción y obras de reparto, podrá incluir en su plan de acción, además de las actividades individuales, las colectivas, tales como: mantenimiento de canales, obras de mejora y operación del sistema mediante turnos de riego, identificando los actores externos. Los prestadores de servicios públicos de acueductos, deberán tener en cuenta el plan de reducción de perdidas establecido en la resolución 668 de 2014 o la que lo modifique o sustituya de la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico.
4.2. Metas e Indicadores de uso eficiente y ahorro de agua
El usuario podrá plantear metas por cada una de las acciones propuestas o cuando aplique podrá proponer una meta para un conjunto de acciones. Las metas deben ser específicas, cuantificables, alcanzables en el tiempo previsto y debe contar con el indicador y su medio de verificación. Los medios de verificación o soportes son fundamentales para el seguimiento que realice la autoridad ambiental sobre el grado de cumplimiento de la actividad. Se resalta la obligación de llevar un registro de la cantidad de agua captada o extraída y el tiempo de operación del sistema. Ejemplos de acciones, metas, indicadores y medio de verificación:
4.3 Cronograma y presupuesto
El cronograma permite planificar y llevar a cabo el seguimiento a la implementación del programa de uso eficiente y ahorro del agua. Diligencie el cronograma indicando para cada una de las actividades el año o los años en los que proyecta ejecutar la acción hasta cumplir la meta. El presupuesto del PUEAA podrá corresponder a cada acción o al total proyectado para la ejecución del Plan de Acción.

## EJEMPLOS
NOTA: Los siguientes son ejemplos para la presentación del Plan de Acción, el cual deberá estar acorde al diagnóstico de su sistema de aprovechamiento y a las condiciones de déficit hídrico de la fuente desde la cual se abastece.
TIPO DE MEDIDAS | EJEMPLO DE ACCIONES | META | FORMULA DEL INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN
MEDICIÓN | Instalación de sistema de medición en canales (Canaleta Parshall, canaleta RBC, vertedero, compuerta, secciones calibradas) | N° medidores instalados | N° Medidores instalados/Medidores proyectados | Fotografías. Facturas.
| Instalación de sistema de medición continua (Caudalímetro o flujómetro, medidor electromagnético, medidor ultrasónico). | N° medidores instalados | N° Medidores instalados/Medidores proyectados | Fotografías. Facturas.
| Implementación de sistema de medición mediante aforo volumétrico. | N° de puntos de medición | N° de puntos de medición implementados/N° puntos de medición proyectados | Fotografías. Facturas.
| Registro de cantidad de agua captada | 1 lectura semanal como mínimo (52 semanas al año) | N° mediciones realizadas/N° mediciones proyectadas | Planillas con registros de las mediciones de la cantidad de agua captada.
REDUCCION DE PÉRDIDAS | Identificación y reparación de fugas | % de fugas reparadas | N° fugas reparadas/ N° fugas identificadas | Fotografías, facturas.
| Revestimiento de canales | N° mts lineales revestidos | mts revestidos/Mts proyectados | Fotografías. Facturas.
| Instalación de flotadores en tanques de almacenamiento | N° flotadores | Flotadores instalados/Flotadores proyectados | Fotografías. Facturas.
| Revestimiento de tanque de almacenamiento | N° tanques revestidos | Tanque revestido/ N° tanque proyectado | Fotografías. Facturas.
| Nivelación de terreno | N° hectáreas a nivelar | N° hectáreas niveladas /Area proyectada a nivelar | Fotografías. Facturas.
| Cambio de método de riego | N° hectáreas con riego más eficiente | N° hectáreas con sistema de riego eficiente /N° Hectáreas proyectadas | Fotografías. Facturas.
AHORRO DE AGUA | Reuso de aguas residuales | Sistema de reuso implementado o evaluado | Proyecto implementado ó evaluado | Memorias de la ejecución o estudio de la viabilidad del proyecto.
| Recirculación de agua | Sistema de recirculación implementado o evaluado | Proyecto implementado ó evaluado | Memorias de la ejecución o estudio de la viabilidad del proyecto.
| Cosecha de aguas lluvias procedente del escurrimiento de agua superficial dentro del predio en un reservorio | m3 capacidad | Reservorio de xx m3 ejecutados/ xx m3 proyectados de cosecha de aguas lluvias | Fotografías, proyecto de formulación, facturas
| Cosecha de aguas lluvias de cubiertas | m3 de almacenamiento | m3 de almacenamiento implementado/ m3 proyectados | Fotografías, facturas.
| Campañas de educación en relación al uso eficiente del agua | N° campañas | Campañas realizadas/Campañas proyectadas | Listados de asistencia. Material divulgativo.
| Instalación de bebederos de bajo consumo | N° bebederos | N° bebederos instalados/Bebederos proyectados | Fotografías. Facturas.
| Instalación de baterias sanitarias ahorradoras | N° baterias ahorradoras | N° baterias instaladas /N° baterias proyectadas | Fotografías. Facturas.